KQZXP系列自吸式不锈钢离心泵

型号; 流量 m3/h; 扬程 m; 吸程 m; 功率 kw; 转速 r/min; 汽蚀余量 m. KQZXP25-3-20; 3; 20; 6.5; 0.75; 2900; 3.5. KQZXP25-3-32; 3; 32; "; 1.1; "; ". KQZXP32-3.2-32; 3.2; 32; "; 1.1; "; ". KQZXP32-3.2-50; 6.3; 50; "; 3; "; ". KQZXP40-6.3-20; 6.3; 20; "; 1.1; "; ". KQZXP40-10-40; 10; 40; "; 4; "; ". KQZXP40-12.5-50; 12.5; 50; "; 5.5; "; ". KQZXP50-15-12; 15; 12; "; 1.5; "; ". KQZXP50-18-20; 18; 20; "; 2.2; "; ". KQZXP50-20-30; 20; 30; "; 4; "; ". KQZXP50-12.5-32; 12.5; 32; "; 3; "; ". KQZXP50-15-40; 15; 40; "; 4; "; ". KQZXP50-12.5-50; 12.5; 50; "; 5.5; "; ". KQZXP50-15-60; 15; 60; "; 7.5; "; ". KQZXP50-20-75; 20; 75; "; 11; "; ". KQZXP65-30-15; 30; 15; "; 3; "; ". KQZXP65-25-32; 25; 32; "; 5.5; "; ". KQZXP65-25-50; 25; 50; "; 7.5; "; ". KQZXP65-25-75; 25; 75; "; 11; "; ". KQZXP80-35-13; 35; 13; 6; 3; "; 4. KQZXP80-43-17; 43; 17; "; 4; "; ". KQZXP80-40-22; 40; 22; "; 5.5; "; ". KQZXP80-50-32; 50; 32; "; 7.5; "; ". KQZXP80-60-55; 60; 55; "; 18.5; "; ". KQZXP80-60-70; 60; 70; "; 22; "; ". KQZXP100-100-20; 100; 20; "; 11; "; ". KQZXP100-100-40; 100; 40; "; 18.5; "; ". KQZXP100-100-65; 100; 65; "; 30; "; ". KQZXP100-70-80; 70; 80; "; 30; "; ". KQZXP150-160-55; 160; 55; 5; 45; "; 5. KQZXP150-150-80; 150; 80; "; 55; "; ". KQZXP200-400-32; 400; 32; "; 55; "; ". KQZXP200-280-63; 280; 63; "; 90; "; ". KQZXP200-350-65; 350; 65; "; 110; "; ". KQZXP250-550-32; 550; 32; "; 75; "; ". KQZXP250-400-50; 400; 50; "; 90; "; ". KQZXP250-400-55; 400; 55; "; 110; "; ". KQZXP300-600-32; 600; 32; "; 90; "; ". KQZXP300-500-50; 500; 50; "; 110; "; ". KQZXP300-550-55; 550; 55; "; 132; "; ".