KQCQL立式管道型磁力泵

| 泵体材质 | 型号 | 流量 M3/H | 扬程 M | 转速 R/MIN | 介质密度 ≤1G/CM3 | 介质密度 1.3G/CM3 | 介质密度 1.84G/CM3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 功率 | 功率 | 功率 |
| 不 锈 钢 立 式 管 道 磁 力 泵 | KQCQL40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
|  | KQCQL40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 2.2 | 3 |
|  | KQCQL40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 |
|  | KQCQL50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 4 | 1.5 | 2.2 |
|  | KQCQL50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 | 4 |
|  | KQCQL50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 4 | 5.5 |
|  | KQCQL50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | 7.5 | 11 |
|  | KQCQL62-125 | 25 | 20 | 2900 | 5.5 | 4 | 5.5 |
|  | KQCQL65-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 7.5 | 11 |
|  | KQCQL65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
|  | KQCQL80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 11 |
|  | KQCQL80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
|  | KQCQL80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
|  | KQCQL100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
|  | KQCQL100-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 22 | 30 |
|  | KQCQL100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 37 | 45 |
|  | KQCQL125-125 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 15 | 18.5 |
|  | KQCQL125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 | 37 | 55 |
|  | KQCQL125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 | 55 | 90 |
|  | KQCQL150-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 18.5 | 30 |
|  | KQCQL150-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 30 | 45 |
|  | KQCQL150-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 55 | 75 |