KQCW磁力驱动旋涡泵（性能参数）

| 型号 | 流量 （M3/h） | 扬程 (m) | 转速 (rpm) | 电机功率 (kW) | 效率η(%) | 允许吸上高度 (m) | 叶轮直径 (mm) | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQCWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 |
| KQCWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 |
| KQCWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 |
| KQCWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 |
| KQCWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 |
| KQCWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 |
| KQCWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 |
| KQCWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 |
| KQCWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 |
| KQCWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 |
| KQCWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 |
| KQCWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 |
| KQCWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 |
| KQCWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 |