KQPW卧式排污泵（性能参数）

| 型号 | 口径mm |  | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 功率 kw | 转速 r/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸入 | 排出 |  |  |  |  |  |
| KQPW50-65 | 65 | 50 | 14.5 | 16 | 6 | 4 | 1450 |
| KQPW50-65 | 65 | 50 | 25 | 32 | 6 | 7.5 | 2900 |
| KQPW65-80 | 80 | 65 | 60 | 9.5 | 7.2 | 4 | 1450 |
| KQPW65-80 | 80 | 65 | 90 | 26 | 5 | 15 | 2900 |
| KQPW65-80 | 80 | 65 | 90 | 43 | 5.5 | 22 | 2900 |
| KQPW80-100 | 100 | 80 | 56 | 13.5 | 6 | 5.5 | 1450 |
| KQPW80-100 | 100 | 80 | 90 | 26 | 6 | 11 | 2900 |
| KQPW100-125 | 125 | 100 | 100 | 11 | 6.5 | 7.5 | 960 |
| KQPW100-125 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 6 | 7.5 | 1450 |
| KQPW100-125 | 125 | 100 | 90 | 26 | 7.5 | 30 | 1450 |
| KQPWF50-65 | 60 | 50 | 14.5 | 16 | 6 | 4 | 1450 |
| KQPWF80-100 | 100 | 80 | 56 | 13.5 | 6 | 5.5 | 1450 |
| KQPWF100-125 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 6 | 7.5 | 1450 |