100QJ深井潜水泵

| 规 格 型 号 | 流量m3/h | 扬程 | 电机 | 出水口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | KW | 寸 |
| 100QJ1.5-85/14 | 1.5 | 85 | 0.75 | 1.5 |
| 100QJ1.5-102/17 |  | 102 | 1.1 | 1.5 |
| 100QJ1.5-146/27 |  | 146 | 1.5 | 1.5 |
| 100QJ1.5-205/34 |  | 205 | 2.2 | 1.5 |
| 100QJ1.5-270/45 |  | 270 | 3 | 1.5 |
| 100QJ3.2-55/8 | 3.2 | 55 | 0.75 | 1.5 |
| 100QJ3.2-75/11 |  | 75 | 1.1 | 1.5 |
| 100QJ3.2-95/14 |  | 95 | 1.5 | 1.5 |
| 100QJ3.2-135/20 |  | 135 | 2.2 | 1.5 |
| 100QJ3.2-170/25 |  | 170 | 3 | 1.5 |
| 100QJ3.2-230/34 |  | 230 | 4 | 1.5 |
| 100QJ4-42/7 | 4 | 42 | 0.75 | 1.5 |
| 100QJ4-57/9 |  | 57 | 1.1 | 1.5 |
| 100QJ4-80/13 |  | 80 | 1.5 | 1.5 |
| 100QJ4-106/17 |  | 106 | 2.2 | 1.5 |
| 100QJ4-142/23 |  | 142 | 3 | 1.5 |
| 100QJ4-185/30 |  | 185 | 4 | 1.5 |
| 100QJ6-40/9 | 6 | 40 | 1.5 | 1.5 |
| 100QJ6-50/13 |  | 50 | 1.5 | 1.5 |
| 100QJ6-70/18 |  | 70 | 2.2 | 1.5 |
| 100QJ6-110/26 |  | 110 | 3 | 1.5 |
| 100QJ6-130/34 |  | 130 | 4 | 1.5 |
| 100QJ6-166/42 |  | 166 | 5.5 | 1.5 |
| 100QJ6-220/56 |  | 220 | 7.5 | 1.5 |
| 100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | 2 |
| 100QJ8-40/8 |  | 40 | 2.2 | 2 |
| 100QJ8-70/13 |  | 70 | 3 | 2 |
| 100QJ8-85/17 |  | 85 | 4 | 2 |
| 100QJ8-110/22 |  | 110 | 5.5 | 2 |
| 100QJ8-150/30 |  | 150 | 7.5 | 2 |
| 100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | 2 |
| 100QJ10-60/13 |  | 60 | 3 | 2 |
| 100QJ10-80/17 |  | 80 | 4 | 2 |
| 100QJ10-108/22 |  | 108 | 5.5 | 2 |
| 100QJ10-130/27 |  | 130 | 7.5 | 2 |
| 100QJ16-34/10 | 16 | 34 | 3 | 2 |
| 100QJ16-52/14 |  | 52 | 4 | 2 |
| 100QJ16-58/18 |  | 58 | 6.5 | 2 |
| 100QJ16-82/24 |  | 82 | 7.5 | 2 |